## Slide 1
Идентификации групповых антигенов эритроцитов по системам ABO, RH и KEL серологическими тестами и методами генотипирования
Заведующая ЦКДЛ, к.б.н. Белякова В.В.
Заведующая лабораторией HLA-типирования, к.м.н. Чумак А.А.

## Slide 2: Серологические методы тестирования
технология Capture GALILEO NEO
гелевая технология IH 1000
ручные методики

## Slide 3
Преаналитический этап
«человеческий фактор»
Аналитический этап
Автоматический или мануальный метод исследования;
«Особенный» образец (активность антигенов, медикаментозная/гемотрансфузионная терапия, заболевание и др.);
Применяемые реагенты и расходные материалы;
Постаналитический этап
Валидация и выдача результата(«человеческий фактор»)
Факторы, влияющие на результаты исследований

## Slide 4
Детерминация «слабых» антигенов А, В, D
Посттрансфузионный химеризм
Аутоантитела и неспецифические антитела
Разночтение результатов определения фенотипа
«Особенный» образец

## Slide 5: Результаты исследования
Протестировано 80371 образцов серологическими методами (78056 - доноров и 2315 – пациентов),
Из них 47 образцов исследовали молекулярно-биологическими методами

## Slide 6
Слабый антиген А выявлен в 9 из 10 случаев
Слабый А
Сила реакции эритроцитов с моноклональными антителами
проявлялась от (-) до (+++)
О/А?

## Slide 7: Слабый В
Слабый антиген В выявлен в 2 случаях
Сила реакции эритроцитов с моноклональными антителами
Анти-В проявлялась от (-) до (++)

## Slide 8
Слабый D
Сила реакции эритроцитов с моноклональными антителами
проявлялась от (-) до (++)
Слабый антиген D выявлен в 11 случаях

## Slide 9
D-отрицательный
11 случаев - антиген D-отрицательный при положительных С и Е из которых 5 – ССdee, 4 – ссdEe, 1 – Ссdee, 1 – СсdEe
Из 4-х образцов ссdEe в 2-х выявлен RHD*01(Dd)

## Slide 10: Химеризм
В 9 случаях выявлен химеризм,
в 5 из них по 2 антитетичным антигенам

## Slide 11
Панагглютинация в 2-х случаях;
Результаты исследования
O –D– фенотип не определен
Антиген K разными методами (+) и (-)

## Slide 12
Генотипирование
Выделение геномной ДНК
метод иммуно-магнитной сепарации наборами «Qiagen»
Аллель-специфичная ПЦР
коммерческие наборы BAG Diagnostics, Германия
Секвенирование по Сэнгеру (экзоны 6,7)
Праймеры и условия ПЦР адаптированы из рекомендаций М. Goebel и соавт.*
Смесь терминирующих нуклеотидов BigDyeTerminator v3.1 (Thermo Fisher Scientific)
*Goebel M. et al. Transfus Med Hemother. 2013

## Slide 13
Номенклатура аллелей генов групп крови опубликована Рабочей группой по иммуногенетике групп крови ISBT (International Society of Blood Transfusion) на сайте www.isbtweb.org.

## Slide 14
Фрагмент номенклатуры аллелей генов ABO (ISBT 001)

## Slide 15
Результаты
 | Фенотип, установленный с помощью: |  | Окончательно верифицированный фенотип
№ | серологического типирования | генотипирования | 
1 | Aслабый | *А2.01/*О.01.01 | А2
2 | AслабыйB | *A2.01/*В.01 | А2B1
3 | AслабыйB | *A2.01/*В.01 | А2B1
4 | AслабыйB | *AW.06/*В.01 | АwB1
5 | Aслабый | *AW.06/*O.01.02 | Аw
6 | Aслабый | *AW.06/*О.01.01 | Аw
7 | Aслабый | *AW.06/*О.01.01 | Аw
8 | Aслабый | *AW.06/*О.01.01 | Аw
9 | Aслабый | *AW.06/*О.01.01 | Аw
10 | О/А? | *AW.30.01/*О.02.01 | Ax/Аw

## Slide 16
 | Фенотип, установленный с помощью: |  | Окончательно верифицированный фенотип
 | серологического типирования | генотипирования | 
N=2 | ABслабый | *A1.01/*В.01 (аллель-специфичная ПЦР) (allele-specific PCR) | A1BW
 |  | *A1.01/*ВW.15 (секвенирование) (sequencing) | 
Результаты

## Slide 17
c.565A>G
2
4
5
6
8
11
*A1.01/*В.01
*A1.01/*ВW.15

## Slide 18
АВО *AW.06: C>G в 7 экзоне в позиции с.502 и замена p.Arg168Gly
АВО *AW.30.01: Т>А в 7 экзоне в позиции с.646 и замена p.Phe216Ile
*АВО *ВW.15 : A>G в 7 экзоне в позиции с.565 и замена p.Met189Val
Результатом является снижение активности GTA и GTB, что обусловливает слабую экспрессию антигена A и В соответственно, на поверхности эритроцитов

## Slide 19
 | Фенотип, установленный с помощью: |  | Окончательно верифицированный фенотип
№ | серологического типирования | генотипирования | 
1 | O Dслабый/парциальный | RHD*01(D/d) | D+
2 | O Dслабый/парциальный | RHD*01(D/d) | D+
3 | A Dслабый/парциальный | RHD*01(D/d) | D+
4 | O Dслабый | RHD*01(D/D) | D+
5 | A Dслабый | RHD*01(D/D) | D+
6 | A Dслабый | RHD*01(D/D) | D+
7 | B Dслабый | RHD*weak D type 1 | Dслабый 1 типа
8 | А Dслабый | RHD*weak D type 1 | Dслабый 1 типа
9 | А Dслабый/парциальный | RHD*weak D type 1 | Dслабый 1 типа
10 | А Dслабый/парциальный | RHD*weak D type 15 | Dслабый 15 типа
Результаты
11 | А Dслабый/парциальный | RHD*weak D type 1 | Dслабый 1 типа

## Slide 20
Структура антигена Резус
Dr. Franz F Wagner, Institut Springe
RHD*weak/partial D type 15
RHD*weak D type 1

## Slide 21
 | Фенотип, установленный с помощью: |  | Окончательно верифицированный фенотип | Количество наблюдений (n)
№ | серологического типирования | генотипирования |  | 
1 | ccdEe | RHD*01N.01(d/d) RHCE*c/c, RHCE*E/e | ссdEe | 2
2 | Ccdee | RHD*01N.01(d/d) RHCE*С/c, RHCE*e/e | Cсdee | 1
3 | ССdее | RHD*01N.01(dd) RHCE*С RHCE*е | ССdее | 5
4 | ccdEe | RHD*01(Dd) RHCE*c RHCE*E/e | ccDdEe | 2
5 | СсdEe | RHD*01N.01(dd) RHCE*С/с RHCE*Е/е | СсdEe | 1
Результаты

## Slide 22
 | Фенотип, установленный с помощью: |  | Окончательно верифицированный фенотип
№ | серологического типирования | генотипирования | 
1 | K+ (Метод 1) К- (Метод 2) | KEL*02 | K-k+
2 | –D– CcEe фенотип не определен | RHD*01(D/D) полная делеция гена RHCE или рекомбинация с геном RHD | –D–
Результаты

## Slide 23: Выводы
Генотипирование для идентификации групповых антигенов может быть показано в следующих случаях:
Несоответствие прямой и обратной реакции при определении группы крови;
Верификация вариантов антигена D;
Тестирование D-отрицательных лиц с доминантными аллелями С и Е на предмет функциональных аллелей антигена D;
Получение разных результатов при определении антигенов в разных аналитических системах;
Выявление химеризма, маскировка фактического фенотипа реципиента и отсутствие информации по его первичному определению;
Панагглютинация.

## Slide 24: Заключение
Серологическое типирование с использованием гелевой технологии в превалирующем числе случаев позволяет установить групповую принадлежность
Аллель-специфичной ПЦР, как правило, достаточно для разрешения неоднозначных случаев серологического типирования
Секвенирование может использоваться в качестве дополнительного метода

## Slide 25: Публикации

## Slide 26: Спасибо за внимание!